## SOPZ
| ZOZ1 - Załącznik do Oferty - Zestawienie szczegółowe | [5 empty] | Załącznik nr 2 do ZO nr EDU-WM-1/2019Ch
Kod przedm. | miejsce dostawy | Przedmiot dostawy- nazwa Oferenta | J. miary | Ilość . | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Opis techniczno-funkcjonalny przedmiotu dostawy (zaktualizować wg oferty, jeżeli inny niż w SOPZ) |  | Ilość
Ch.01 | do szkół wg specyfikacji z umowy | Dydaktyczny zestaw szkła i akcesoriów laboratoryjnych do pracowni chemicznej gimnazjum/szkoły podstawowej | zestaw | 7 |  | 0 | Kompletny zestaw szkła, naczyń (w tym pomiarowych), łączników, statywów pipet i innych akcesoriów niezbędnych do realizacji ćwiczeń z chemii na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum. Zestaw powinien zawierać co najmniej 150 elementów.
Ch.02 | SP w Żytkiejmach | Zestaw do destylacji ze statywem | zestaw | 1 |  | 0 | Zestaw umożliwia wykonanie wszystkich etapów destylacji typowych dla doświadczeń szkolnych. Zastosowany system SVS wykorzystuje wyłącznie połączenia śrubowe, składające się z zakrętki, silikonowej uszczelki i wkładki z PTFE. Powinien zawierać: kolby okrągłodenne, 100 ml, zlewka, 10 0ml, nasadka destylacyjna, chłodnica Westa, termometr: –10 do +110 °C, profil z nóżkami, suwak zaciskowy (2x), pręt statywu, 330 mm, podwójna nakrętka, pierścień, trójnóg, klips, siatka z krążkiem ceramicznym, palnik spirytusowy, podkładka zabezpieczająca, zlewka, 100 ml, węże gumowe do podłączenia wody chłodzącej.Opakowany w wanience/walizce wyłożonej miękkim materiałem. | 1451.4 | 1
Ch.03 | SP w Cichym | Dygestorium | szt. | 1 |  | 0 | Dygestorium do pracowni chemicznej. Górna komora (manipulacyjna) Przód i boki tylna ścianka zabudowana)- służy do przeprowadzania doświadczeń przez chemika. Hartowane szyby oraz komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami. Niezbędne wyposażenie: oświetlenie wraz z gniazdem zasilającym 230 V, zlew polipropylenowy odporny na substancje chemiczne z odpływem, bateria kpl z podłączeniem, palnik gazowy z zaworem oraz nabojem. wyciąg elektryczny oraz rura odprowadzająca | 4843 | 1
Ch.04 | do szkół wg specyfikacji z umowy | Szafa metalowa na odczynniki chemiczne | sztuka | 7 |  | 0 | Szafa bezpieczeństwa na odczynniki (niska) o wysokości 1000 x x450x895mm - konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną, z króćcem do wyciągu grawitacyjnego, wyposażona w przestawne co 20 mm , szczelne półko - wanienki o wys. ok 25 mm malowane farbą proszkową, drzwi uszczelnione niepalną uszczelką z włókien szklanych. | 2880 | 1
Ch.05 | do szkół wg specyfikacji z umowy | Czasza grzejna z czujnikiem temp. | sztuka | 7 |  | 0 | Płaszcz - czasza grzejna z czujnikiem temperatury, maksymalna temperatura pracy 450 st. C, pojemność 1000 ml. | 1650 | 1
Ch.06 | do szkół wg specyfikacji z umowy | Zestaw odczynników chemicznych do wykonywania ćwiczeń - gimnazjum/szkoła podstawowa | zestaw | 7 |  | 0 | Kompletny zestaw odczynników - co najmniej 70 róznych substancji zapewniajacych możliwość wykonywania doświadczeń chemicznych z chemii w szkole podstawowej | 1192 | 1
Ch.07 | do szkół wg specyfikacji z umowy | Zestaw poglądowy - Podstawowe metale i ich stopy | zestaw | 6 |  | 0 | Co najmniej 12 próbek różnych metali i ich stopów w zapakowanych w walizkę/skrzynkę | 1192 | 1
Ch.08 | do szkół wg specyfikacji z umowy | Modele atomow i cząsteczek zestaw do budowy atomów i zwiazków chem. | zestaw | 14 |  | 0 | Modele atomów - zestaw w pudełku/walizce zawierający co najmniej 400 i elementów łaczących (kul symbolizujących atomy, z otworami do łączenia elastycznymi łącznikami) umożliwiający tworzenie wiązań różnych typów cząstek i związkow.
Ch.09 | do szkół wg specyfikacji z umowy | Tablica rozpuszczalności związków | sztuka | 6 |  | 0 | Ścienna plansza szkolna przedstawiająca tablicę rozpuszczalności związków o wymiarach 160 x 120 cm, oprawa laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, wyposażona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym | 235 | 1
Ch.10 | do szkół wg specyfikacji z umowy | Układ okresowy – tablica ścienna | sztuka | 7 |  | 0 | Układ okresowy pierwiastków - tablica 120 x 160 wykonana z tworzywa z zaznaczonym zróżnicowaniem własności fizykochemicznych pierwiastków, opracowana wg najnowszymi ustaleniami wiedzy i zaleceniami International Union Of Pure And Applied Chemistry. | 260 | 1
| (data) | [5 empty] | (podpis Oferenta)
Projekt „Kompetencje kluczem do sukcesu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego